미지정 약수터 현황 조사 결과 [ 2010. 11. 05 현재 ]
연번	시설명칭	소 재 지			이용인원 (명/일)	수질검사 결 과	현황조사결과	검토의견 및 향후계획
1	구.다솔사약수터	곤명면	용산리	42-1번지	30	부적합	○ 2001. 7월 지정폐쇄 ○ 2009.11월 용머리철거 ○ 안내문 주민 철거	○ 약수터 부적합 ○ 안내문 부착
2	다솔사주차장 약수터	곤명면	용산리	산11	100	미실시	다솔사 주차장 내(內)	○ 제외 : 다솔사 내
3	봉명산약수터	곤명면	용산리	산53	100	부적합	○ 봉명산 체육시설 인근 ○ 09.9~10.9월 검사결과 총대장균군 등 검출 ○ 2009.10월 안내문부착	○ 약수터 부적합 ○ 안내문 정비
4	송비산 임도변약수터	곤명면	정곡리	산14-5	0	미실시	○ 수량 불충분 ○ 낙엽 등 방치 미사용.	○ 약수터 부적합 ○ 안내문 부착
5	양월 약수터	곤명면	본촌리	산78	30	부적합	○ 양월마을 입구 소재 ○ 비가림 등 설치됨 ○ 마을 공동우물 이용	○ 약수터 부적합 ○ 전항목 수질검사 실시 ○ 안내문 부착
6	구.와룡 약수터	벌용동	와룡동	산53	0	부적합	○ 2001.7월 지정폐쇄 ○ 마을입구	○ 제외 : 폐쇄
7	법림사 약수터	남양동	죽림동	산142	100	부적합	법림사 입구	○ 약수터 부적합 ○ 전항목 수질검사 실시 ○ 안내문 부착
8	갑룡사 약수터	남양동	죽림동	산283	30	미실시	○ 갑룡사 입구 구거내 ○ 상시 계곡수 유입 환경	○ 약수터 부적합 ○ 안내문 정비